**Модульные автоматические выключатели АВ2000 (ЕСО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | кол. полюсов | Тип | Ток отсечки |
| 62001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 6A | 6кА |
| 102001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 10A | 6кА |
| 162001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 16A | 6кА |
| 202001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 20A | 6кА |
| 252001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 25A | 6кА |
| 322001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 32A | 6кА |
| 402001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 40A | 6кА |
| 502001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 50A | 6кА |
| 632001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 63A | 6кА |
| 62002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 6A | 6кА |
| 102002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 10A | 6кА |
| 162002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 16A | 6кА |
| 202002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 20A | 6кА |
| 252002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 25A | 6кА |
| 322002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 32A | 6кА |
| 402002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 40A | 6кА |
| 502002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 50A | 6кА |
| 632002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 63A | 6кА |
| 62003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 6A | 6кА |
| 102003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 10A | 6кА |
| 162003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 16A | 6кА |
| 202003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 20A | 6кА |
| 252003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 25A | 6кА |
| 322003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 32A | 6кА |
| 402003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 40A | 6кА |
| 502003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 50A | 6кА |
| 632003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 63A | 6кА |